## ACPM 20-16
|  |  |  | FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA | [10 empty] | CODIGO | FR-GM-004
[15 empty] | VERSIÓN | 01
PROCESO: GESTION DE LA MEJORA
Fecha de elaboración: |  | Día | 22 | Mes | 8 | Año |  | 2016
Proceso: | GESTION HUMANA-SYST-SEGURIDAD
Origen de la Acción |  | Accion correctiva |  |  |  |  | Acción preventiva | [5 empty] | Accion de Mejora
|  | Por reclamacion cliente |  |  |  |  | Por analisis de Riesgo | [5 empty] | Por mejora en el proceso
|  | Por incumplimiento indicador |  |  |  |  | Por solicitud de Lider proceso | [5 empty] | Por incumplimiento de indicador
|  | Por Incidente o Accidente |  |  |  |  | Otro | [5 empty] | Por sugerencia del cliente
Por Auditorias
Por falla de Proveedores
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O RIESGO A TRATAR
ECI: Equipo Contra Incendio ECI #5: completo en Zona 3 ECI #4: incompleto en zona 3 ECI #12: nada al interior de gabinete, zona 4 ECI #13:nada al interior de gabinete, zona 4 ECI # : Sin numeracion, zona 3, lado cocina ECI #: sin numeracion, zona3, lado baños ducha ECI #14: Contratistas zona 4, sin vidrio | [7 empty] | ECI #15: Bodega(remachado), sin vidrio ECI #8: Oficina de mantenimiento, sin interruptor (ON-OFF) ECI #14: Contratistas zona 4, sin vidrio ECI #9: zona 1, vidrio pintado de color gris ECI #10: Zona 1, Completo con vidrio pintado de color gris ECI #11: zona 1 (lavadero), Completo con vidrio pintado de color gris ECI #2: zona de tanques de combustibles, Completo. ECI #1: parqueadero de gerencia, sin conexion de mangueras | [9 empty] | Correctiva
Preventiva
Análisis de causas: |  |  | Concenso |  |  |  | 5 Por qué |  |  |  | Analisis de las 6M
|  |  | Lluvia de ideas |  |  |  | Otra:
PORQUE? No existe una persona asignada para llevar un control sobre los equipos contra incendio PORQUE? No se realiza revision de los equipos contra incendio PORQUE? No se realiza pruebas de la red contra incendios PORQUE? No hay participacion por parte de los trabajadores
PLAN DE ACCIÓN
Actividades Planificadas |  |  | Responsable |  | Recursos Necesarios |  |  |  |  | Fecha programada |  | Seguimiento**
[12 empty] | Fecha |  | Abierta | Cerrada | Eficaz
[16 empty] | SI | NO
Designar una persona para realizar las inspeccion control y verificacion del estado de los equipos contra incendios |  |  | Jefe Gestión Gumana - Coordinador de Calidad |  | Personal |  |  |  |  | Agosto de 2016 |  | Agosto de 2016 |  |  | X | X
verificar el buen funcionamiento de los equipos contra incendios y sus accesorios |  |  | Gerencia Administrativa y Compras |  | Aprobación y compra de recursos |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  | Octubre de 2016 |  |  | X | X
Proponer un cronograma para realizar las pruebas de red contra incendios por lo menos una vez cada año |  |  | Jefe Gestión Gumana - Coordinador de Calidad |  | Computador, personal |  |  |  |  | Septiembre de 2016 |  | Octubre de 2016 |  |  | X | X
Incentivar al personal a identificar e informar a Seguridad y salud en el trabajo sobre las falencias del equipo contra incendio |  |  | Jefe Gestión Gumana - Todo el personal de la empresa |  | Papeleria, tiempo, divulgación |  |  |  |  | Agosto de 2016 |  | Octubre de 2016 |  |  | X | X
RESULTADOS*
Elaborado por: | [8 empty] | Aprobado por:
Cargo: | [8 empty] | Cargo:
Nota: El ** indica que este espacio solo puede ser dilingenciado por el auditor interno o el coordinador de calidad al momento de hacer seguimiento